附件5

旗山校区学生公寓高压电房、水泵房分布表

| 类型 | 楼号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 高压电房 | 榕1 | 2台变压器 |
|  | 榕12 | 1台变压器 |
|  | 桂1 | 4台变压器 |
|  | 桂7 | 2台变压器 |
|  | 桃5 | 2台变压器 |
|  | 桃7 | 1台变压器 |
|  | 李1 | 4台变压器 |
|  | 李5 | 1台变压器 |
|  | 兰4 | 4台变压器 |
| 开闭所 | 桂7 | 1间，由供电局管理 |
|  | 桃5 | 1间，由供电局管理 |
| 水泵房 | 榕4 |  |
|  | 榕12 |  |
|  | 桂1 |  |
|  | 桂7 |  |
|  | 桃5 |  |
|  | 李2 |  |
|  | 南4 |  |
| 消防泵房 | 榕4 |  |
|  | 桂7 |  |
|  | 桃5 |  |
|  | 兰2 |  |