附件4

仓、旗两校区教学区配电房、开闭所、水泵房分布表

| 序号 | 名 称 | 地 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、旗山校区 |
| 1 | 理工楼配电房 | 理工楼4号楼一层 | 理工楼配电房与工业微生物教育部工程研究中心配电房在一起 |
| 2 | 工业微生物教育部工程研究中心配电房 | 理工楼4号楼一层 | 理工楼配电房与工业微生物教育部工程研究中心配电房在一起 |
| 3 | 教学区配电房 | 笃行楼桂4一层 |  |
| 4 | 体育科学学院配电房 | 室内田径场西侧 |  |
| 5 | 音乐学院配电房 | 音乐学院行政楼一层 |  |
| 6 | 数信大楼配电房 | 数信大楼一层 |  |
| 7 | 图书馆配电房 | 图书馆地下一层 |  |
| 8 | 校部办公大楼配电房 | 校部办公大楼地下一层 （地下车库旁） |  |
| 9 | 体育科学学院开闭所 | 室内田径场西侧 | 与体育科学学院配电房在一起 |
| 10 | 图书馆开闭所 | 图书馆地下一层 | 与图书馆配电房在一起 |
| 11 | 校部办公大楼水泵房 | 校部办公大楼地下一层 （地下车库旁） |  |
| 12 | 旗山大道水泵房 | 旗山大道喷泉末端地下一层 |  |
| 二、仓山校区 |
| 13 | 文科楼配电房 | 文科楼边 |  |
| 14 | 校产科配电房 | 藤山大厦前 |  |
| 15 | 老校部配电房 | 校部和平楼负二层 |  |
| 序号 | 名 称 | 地 点 | 备 注 |
| 16 | 体育馆配电房 | 综合体育馆一层 |  |
| 17 | 校医院配电房 | 校医院地下一层 |  |
| 18 | 藤山大厦配电房 | 藤山大厦地下一层 | 全季酒店负责管理 |
| 19 | 成功楼配电房 | 成功楼一层 |  |
| 20 | 艺术地区配电房 | 艺术地区 |  |
| 21 | 化学地区配电房 | 化学西楼边 |  |
| 22 | 实验中心配电房 | 实验中心一层 |  |
| 23 | 田楼配电房 | 田楼一层 |  |
| 24 | 高区配电房 | 高区 |  |
| 25 | 吕楼配电房 | 吕楼边 |  |
| 26 | 图书馆箱式变 | 图书馆边 |  |
| 27 | 27号楼箱式变 | 27号楼边 |  |
| 28 | 康山里配电房 | 康山里16#楼一层 |  |
| 29 | 文科楼总水泵房 | 文科楼边 |  |
| 30 | 校产科水泵房 | 藤山大厦前 |  |
| 31 | 阳光新村1期水泵房 | 阳光新村1期水泵房 |  |
| 32 | 阳光新村2期水泵房 | 阳光新村2期水泵房 |  |
| 33 | 万里新村1#楼水泵房 | 万里新村1号楼一层 |  |
| 34 | 万里新村2#楼水泵房 | 万里新村2号楼二层 |  |
| 35 | 花香园新村水泵房 | 花香园新村水泵房 |  |
| 36 | 新康山里新村水泵房 | 新康山里新村水泵房 | 新康山里物业负责管理 |
| 37 | 旧康山里新村水泵房 | 旧康山里新村水泵房 |  |