福建师范大学校园消防安全检查（自查）表（2026年版）

（表6：本表适用于校内消防控制室）

消控室位置：                                       检查时间：

| 检查（自查）内容 |  | 情况记录 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值班人员管理 | 值班人员是否落实24小时双人值班制度，须持有中级及以上消防设施操作员职业资格证书，持证上岗。 | 是 否 |  |
|  | 值班人员是否保持在岗在位，无脱岗、睡岗或违规使用非工作设备（如手机、其他娱乐等）。 | 是 否 |  |
|  | 值班人员是否能熟练掌握火警处置、设备操作，应急联动流程。 | 是 否 |  |
|  | 值班记录是否详实：无漏填、无虚假记录； 交接记录是否清晰：规范、完整、详实（包括设备状态、未处理事件等内容的交接）。 | 是 否 |  |
| 消防设备运行 | 消控室内硬件设备是否能正常运行和联动，无故障。 | 是 否 |  |
|  | 消防电话、应急广播通话/播放清晰，功能完好。 | 是 否 |  |
| 环境安全管理 | 控制室是否张贴各类制度、规定等。 | 是 否 |  |
|  | 控制室门口是否悬挂“消防安全重点部位，闲人谢绝进入”标识；入口处是否设置挡鼠板等防护措施。 | 是 否 |  |
|  | 室内是否干净整洁，不吸烟、不存放易燃可燃物。 | 是 否 |  |
|  | 灭火器是否醒目且无遮挡，压力正常（指针指在绿色区域），铝封完好，在有效期内；应急照明正常。 | 是 否 |  |
| 电气设备安全管理 | 室内线路敷设是否规范：线路须穿管保护，无私拉乱接电线、无老化裸露等现象。 | 是 否 |  |
|  | 配电箱周边是否保持干净，不堆放杂物。 | 是 否 |  |
| 其他问题 |  |  |  |

检查人员（签名）：                       被检查单位（签名）：

注意事项：

1.请结合场所实际情况如实填写，在“是”“否”对应位置打“√”；如存在问题，须记录问题基本情况；

2.对检查发现的问题，能立即整改的应立行立改、及时纠正；无法立即整改的，需制定临时防护措施，并在限期内完成整改。