福建师范大学校园消防安全检查（自查）表（2026年版）
（表2：本表适用于校内宿舍）
宿舍楼号：         宿舍号：            学院：             检查时间：        
	检查（自查）内容
	情况记录

	电气设备安全管理
	是否在宿舍内使用和存放额定功率大于1200W的大功率电器，校方统一安装配备的空调、风扇、照明、智能插座等固定设施设备除外。
	是
否
	

	
	是否在宿舍内使用和存放各类电热烹煮电器，包含但不限于电磁炉、电饭煲、电炒锅、电炖锅、电煮锅、电烤盘、空气炸锅、电烤箱、破壁机、电热火锅等一切具备加热烹煮功能的电器设备。
	是
否
	

	
	是否在宿舍内使用和存放各类易引发火灾的发热高危电器，包含但不限于电热棒、电热杯、电暖器、电熨斗、电炉、取暖器、电热毯、衣物烘干机、卷发棒、直发器、充电式高危暖手宝等电器设备。
	是
否
	

	
	是否在宿舍内使用“三无”、无3C强制认证的电器产品；是否使用国家明令淘汰、破损老化、存在安全隐患的万用插座、排插、延长线等用电配件。
	是
否
	

	可燃物与火源管理
	是否在宿舍内存放酒精、蜡烛、蚊香、烟花爆竹等易燃、易爆、有毒物品。
	是
否
	

	
	是否在宿舍内使用明火（如吸烟、点蜡烛、点蚊香、焚烧纸张杂物、燃放烟花火种）。
	是
否
	

	安全管理
	是否存在私拉乱接电线、私自接驳楼道及公共区域电源；是否宿舍内用纸、布料、塑料等易燃物品包裹、遮挡灯具及用电设备。
	是
否
	

	
	宿舍内充电宝、充电器、排插、电吹风等电器是否放置在床铺、被褥、衣物、书本等易燃物品上。
	是
否
	

	
	是否在桌面、过道（风扇下方）、阳台、走廊堆放大量纸箱、书籍等易燃杂物。
	是
否
	

	
	是否发现将电动车电池拆卸带入宿舍内、在室内给电池充电现象。
	是
否
	

	
	离开宿舍做到人走断电、拔插头，张贴“人走断电”“学校报警电话”等安全提示。
	是
否
	

	消防设施器材管理
	楼道灭火器摆放位置是否醒目且无遮挡，压力正常（指针指在绿色区域），铅封完好，在有效期内。
	是
否
	

	
	楼道室内消火栓是否箱体完好，水带、水枪齐全，且与转接口吻合，阀门启闭正常，无漏水，无杂物，水压充足，位置醒目且无遮挡；箱体内的报警启动按钮是否正常（检查指示灯是否会闪亮）。
	是
否
	

	培训演练（可现场询问/查看记录进行检查）
	是否定期对宿舍进行消防安全检查，记录情况及问题整改情况。
	是
否
	

	
	是否有灭火和应急疏散预案，是否定期组织学生进行消防安全演练培训。
	是
否
	

	其他问题
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检查人员（签名）：                       被检查单位（签名）：

注意事项：
[bookmark: OLE_LINK1]1.此指引依据《福建师范大学学生宿舍消防安全管理规定》（师大保〔2023〕4号）制定；
2.请结合场所实际情况如实填写，在“是”“否”对应位置内打“√”；如存在问题，须记录问题基本情况；
3.对检查发现的问题，能立即整改的应立行立改、及时纠正；无法立即整改的，需制定临时防护措施，并在限期内完成整改。
