福建师范大学校园消防安全检查（自查）表（2026年版）

（表2：本表适用于校内宿舍）

宿舍楼号：         宿舍号：            学院：             检查时间：

| 检查（自查）内容 |  | 情况记录 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气设备安全管理 | 是否在宿舍内使用和存放功率大于1200W的大功率电器（宿舍内由校方安装的设施设备除外）。 | 是 否 |  |
|  | 是否在宿舍内使用和存放烹煮电器：如电磁炉、电饭煲、电炒锅、电炖锅、电烤盘、电煮锅等。 | 是 否 |  |
|  | 是否在宿舍内使用和存放具有潜在火灾隐患的电器：如电热棒，电热杯，电暖器，电熨斗、电炉、取暖器、电热毯、烘干机、卷发棒等。 | 是 否 |  |
|  | 是否在宿舍内使用“三无”电器产品和国家明确淘汰的万用插座、插线板等。 | 是 否 |  |
|  | 宿舍内随手泡（含养生壶）使用数量，每间限用一个，且使用过程中人必须在场。 | 1个 ≥2个 |  |
| 可燃物与火源管理 | 是否在宿舍内存放酒精、蜡烛、烟花爆竹等易燃、易爆、有毒物品。 | 是 否 |  |
|  | 是否在宿舍内使用明火（如点蜡烛、点蚊香、焚烧物品、吸烟、卡式炉等）。 | 是 否 |  |
| 安全管理 | 是否存在私拉乱接电线，用纸或其它易燃物品做灯罩，多个插排串联等现象。 | 是 否 |  |
|  | 宿舍内充电器、插线板、电吹风、充电宝等电器是否靠近被褥、衣物、书本等易燃物品。 | 是 否 |  |
|  | 是否在桌面、过道（风扇下方）、阳台、走廊堆放大量纸箱、书籍等易燃杂物。 | 是 否 |  |
|  | 是否发现将电动车电池拆卸带入宿舍内、在室内给电池充电现象。 | 是 否 |  |
|  | 离开宿舍做到人走断电、拔插头，张贴“人走断电”“学校报警电话”等安全提示。 | 是 否 |  |
| 消防设施器材管理 | 楼道灭火器摆放位置是否醒目且无遮挡，压力正常（指针指在绿色区域），铅封完好，在有效期内。 | 是 否 |  |
|  | 楼道室内消火栓是否箱体完好，水带、水枪齐全，且与转接口吻合，阀门启闭正常，无漏水，无杂物，水压充足，位置醒目且无遮挡；箱体内的报警启动按钮是否正常（检查指示灯是否会闪亮）。 | 是 否 |  |
| 培训演练（可现场询问/查看记录进行检查） | 是否定期对宿舍进行消防安全检查，记录情况及问题整改情况。 | 是 否 |  |
|  | 是否有灭火和应急疏散预案，是否定期组织学生进行消防安全演练培训。 | 是 否 |  |
| 其他问题 |  |  |  |

检查人员（签名）：                       被检查单位（签名）：

注意事项：

1.此指引依据《福建师范大学学生宿舍消防安全管理规定》（师大保〔2023〕4号）制定；

2.请结合场所实际情况如实填写，在“是”“否”对应位置内打“√”；如存在问题，须记录问题基本情况；

3.对检查发现的问题，能立即整改的应立行立改、及时纠正；无法立即整改的，需制定临时防护措施，并在限期内完成整改。