附件2：

福建师范大学消防安全月检查记录表

单位：                                          检查部位：

| 序号 | 检 查 内 容 |  | 检 查 情 况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日巡查落实及记录情况 |  |  |
| 2 | 火灾隐患和隐患整改情况以及防范措施的落实情况 |  |  |
| 3 | 疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通 |  |  |
| 4 | 安全疏散指示标志、应急照明设施及完好情况 |  |  |
| 5 | 教学楼、图书馆、集体宿舍门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物 |  |  |
| 6 | 消防水源情况，灭火器配置及完好情况，室内外消火栓、水泵结合器有无损坏、埋压、遮挡、圈占等影响使用的情况 |  |  |
| 7 | 消防安全标志设置及其完好、有效情况 |  |  |
| 8 | 用火、用电、用油、用气有无违章情况 |  |  |
| 9 | 重点工种人员以及其他员工消防知识掌握情况 |  |  |
| 10 | 消防安全重点单位（部位）管理情况 |  |  |
| 11 | 易燃易爆危险品管理使用情况和场所防火防爆措施落实情况以及其他重要物资防火安全情况 |  |  |
| 12 | 消防（控制室）值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录 |  |  |
| 13 | 食堂、灶间烟道清洗情况 |  |  |
| 14 | 新建、扩建、改建（含室内装修、用途变更）等建筑工程有无违章 |  |  |
| 火灾隐患的整改以及防范措施落实的情况 |  |  |  |

被检查部门负责人（签字）：                   填报人员（签字）：

填报时间：201 年  月   日